Rapport solceller

2021 fick Familjebostäder ett bidrag från Investeringsfonden på 2 miljoner kr för solceller. Bidraget användes till utredning och installation av nio solcellsanläggningar till en kostnad av 6,8 miljoner kr. Projekten har löpt på utan problem. Syftet med projektet är att minska bolagets miljöpåverkan genom att i möjligaste mån täcka förbrukningen av fastighetsel med egenproducerad förnybar el.

Adress: Bankogatan 19-33

Storlek: 46 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 44 000 kWh

Kostnad: 550 000 kr

Adress: Kustgatan 3

Storlek: 182 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 155 000 kWh

Kostnad: 1 800 000 kr

Adress: Kumleskärsgatan 1-80

Storlek: 187 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 179 000 kWh

Kostnad: 1 900 000 kr

Adress: Slottskogsgatan 48

Storlek: 37 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 38 000 kWh

Kostnad: 450 000 kr

Adress: Sisjöbäcken väg 31

Storlek: 21,4 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 20 000 kWh

Kostnad: 380 000 kr

Adress: Sisjöbäcken väg 33:

Storlek: 21,4 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 20 000 kWh

Kostnad: 380 000 kr

Adress: Sisjöbäckens Väg 12-15:

Storlek: 44,5 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 42 000 kWh

Kostnad:  720 000 kr

Adress: Dunfins Gata 1:

Storlek: 20 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 19 000 kWh

Kostnad: 400 000 kr

Adress: Charlott Löwenskölds gata 11

Storlek: 12 kW

Förväntad årsförbruk produktion: 11 000 kWh

Kostnad: 230 000 kr