Genom ett bidrag av Naturskyddsföreningen Bra Miljöval möjliggjordes ett energieffektiviserings-arbete med Sockenstugan i Skog i Söderhamns kommun. I detta arbete skapades energiberäkningar som syftade till att uppskatta Sockenstugans energibehov vid tre olika scenarion. Dessa innefattade oisolerad, isolerad samt isolerad och med luft-luft-värmepump som den primära värmekällan. Genom bidraget kunde isolering och installation av luft-luft-värmepump installeras under 2017. I de initiala energiberäkningarna redovisades följande uppskattning av energiförbrukning i Sockenstugan (Tabell 1).

Tabell 1 Uppskattad energiförbrukning sockenstuga

| Utan isolering | 15955 kWh/år |
| --- | --- |
| Med isolering | 11542 kWh/år |
| Med isolering och luft-luft värmepump | 3847 kWh/år |

Efter det första året har mätningar från Fortum gjorts, där utfallet efter ett års energiförbrukning redovisas i Tabell 2. Resultatet speglar beräkningarna och visar på ett lyckat val av värmekälla samt isolering.

Tabell 2 Utfall energiförbrukning sockenstuga sept 2017 - sept 2018

| Med isolering och luft-luft värmepump | 3438 kWh/år |
| --- | --- |